附件三：

建筑塔式起重机基础验收表

| 工程名称 |  | 栋号 |  | 出厂编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收项目 | 验收内容 | 验收情况 |
|  |  | 符合 | 不符合 |
| 地基 及 基础 | 地基与基础(含桩基)隐蔽验收记录(钢筋、预埋件和尺寸等)是否符合要求 |  |  |
|  | 基础混凝土强度是否符合要求(附试验报告) |  |  |
|  | 预埋件质量、规格等是否符合要求 |  |  |
|  | 避雷、接地线是否按要求设置 |  |  |
|  | 基面是否平整，排水是否畅通 |  |  |
| 周边 环境 | 周边存在坠物、碰撞等安全隐患时防护措施是否到位(附方案) |  |  |
|  | 基础周边有涵、基坑、作业半径内有高压线路时，防护措施方案是否齐全有效(附方案) |  |  |
| 验收 结论 |  |
| 验收单位 | 总承包单位 | 出租单位 | 安装单位 | 监理单位 |
|  | 项目负责人： (公章) 年 月 日 | 项目负责人： (公章) 年 月 日 | 项目负责人： (公章) 年 月 日 | 总监理工程师： (公章) 年 月 日 |

建筑施工升降机基础验收表

| 工程名称 |  | 栋号 |  | 出厂编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收项目 | 验收内容 | 验收情况 |
|  |  | 符合 | 不符合 |
| 地基及基础 | 地基与基础(含桩基)隐蔽验收记录(钢筋、预埋件和尺寸等)是否符合要求 |  |  |
|  | 基础混凝土强度是否符合要求(附试验报告) |  |  |
|  | 预埋件质量、规格等是否符合要求 |  |  |
|  | 避雷、接地线等是否按要求设置 |  |  |
|  | 基面是否平整，排水是否通畅 |  |  |
| 周边环境 | 周边存在外电影响的安全隐患时防护措施是否到位(附方案) |  |  |
|  | 基础周边有涵、基坑等时，防护措施方案是否齐全有效(附方案) |  |  |
|  | 基础设置在地下室顶板上，是否进行加固处理(附相关资料) |  |  |
| 验收结论 |  |
| 验收 单位 | 总承包单位 | 出租单位 | 安装单位 | 监理单位 |
|  | 项目负责人： (公章) 年 月 日 | 项目负责人： (公章) 年 月 日 | 项目负责人： (公章) 年 月 日 | 总监理工程师： (公章) 年 月 日 |